建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：  芜湖市湾沚区荆山河保太圩上段河道治理工程
建设单位（盖章）： 芜湖市湾沚区中小河流治理工程建设管理处
编制日期： 2021年7月
中华人民共和国生态环境部制
一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	芜湖市湾沚区荆山河保太圩上段河道治理工程

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	孟黎
	联系方式
	199 6553 0360

	建设地点
	芜湖市湾沚区

	地理坐标
	北纬N31°8′11.539″ 东经E118°31′47.387″

	建设项目
行业类别
	五十一 “127 防洪除涝工程”
	用地（用海）面积（亩）
	205.91

	建设性质
	(新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	(首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	芜湖市水务局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	规计2021【21】号

	总投资（万元）
	9350.18
	环保投资（万元）
	84

	环保投资占比（%）
	0.9
	施工工期
	18个月

	是否开工建设
	(否
□是：                             

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无


环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导

约

	作用

	本项目属于防洪除涝工程，本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》

鼓励类中第二类“水利”中的“江河堤防建设及河道、水库治理工程”，本项目符合国家和地方产业政策
	相符



	综上所述，本项目建设满足生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，且不在环境准入负面清单中，符合“三线一单”环保要求。
4、与《全面打造水清岸绿产业优美丽长江(安徽)经济带实施方案》相符性
为深入实施长江经济带发展战略，全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带，安徽省人民政府于2018年6月7日发布了《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》，相符性分析见表1-2。
表1-2 《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》相符性分析一览表
具体要求

相符性分析

严禁1公里范围内新建项目
2018年7月起，长江干流及主要支流岸线1公里范围内，除必须实施的防洪护岸、河道治理、供水、航道整治、港口码头及集疏运通道、道路及跨江桥隧、公共管理、生态环境治理、国家重要基础设施等事关公共安全和公众利益建设项目，以及长江岸线规划确定的城市建设区内非工业项目外，不得新批建设项目，不得部建新的工业园区。已批未开工的项目，依法停止建设，支持重新选址。已开工建设的项目，严格进行检查评估，不符合岸线规划和环保、安全要求的，全部依法依规停建搬迁。
本项目位于芜湖市湾沚区，项目北侧及东侧即为长江主要干流青弋江，但本项目属于防洪除涝项目，符合要求
严控5公里范围内新建项目
长江干流岸线5公里范围内，全面落实长江岸线功能定位要求，实施严格的化工项目市场准入制度，除提升安全、环保、节能水平，以及质量升级、结构调整的改扩建项目外，严格控制新建石油化工和煤化工等重化工、重污染项目。严禁新建布局重化工园区。合规化工园区内，严禁新批环境基础设施不完善或长期不能稳定运行的企业新建和扩建化工项目
严管15公里范围内新建项目
长江干流岸线15公里范围内，严把各类项目准入门槛，严格执行环境保护标准，把主要污染物和重点重金属排放总量控制目标作为新（改、扩）建项目环评审批的前置条件，禁止建设没有环境容量和减排总量项目。在岸线开发、河段利用、区域活动和产业发展等方面，全面执行国家长江经济带市场准入禁止限制目录。实施备案、                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        环评、安评、能评等并联审批，未落实生态环保、安全生产、能源节约要求的，一律不得开工建设
根据规范要求与现况对比，本项目建设符合《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》要求。
5、与《水阳江、青弋江、漳河流域防洪补充规划报告》（水规计【2004】313号）相符性分析

《水阳江、青弋江、漳河流域防洪补充规划报告》提出流域防洪总布局为：上游在已建陈村、港口湾水库后，结合兴利修建牛岭、凤凰山和汤村水库；中游地区，继续加高加固圩区堤防，青弋江修建青弋江分洪道工程，水阳江实施南漪湖控制运用工程；下游地区，青弋江结合分洪道工程进行漳河下游裁弯和漳河肇家埠扩卡，水阳江进行水阳镇河段开卡拓宽整治、裘公河开卡拓宽整治、猫儿湖旁道整治等河道治理，同时对下游水网区的青山河、运粮河、姑溪河等河道进行整治，固城湖、石白湖二湖建闸控制；出口姑溪河进行局部切滩整治，适时兴建芜湖、当涂两闸。

本项目位于陶辛镇，四面环河，北侧与东侧为青弋江，西侧为小塘堪河，南侧为荆山河，本荆山河保太圩上段河道整治工程治理范围自荆山河口至小塘堪河口。项目建设完成后进一步完善洪体系及防洪布局 ，加强了区域防洪体系建设，优化了防洪调度管理，通过加高加固青弋江沿线堤防，提高区域内防洪标准。符合《水阳江、青弋江、漳河流域防洪补充规划报告》要求。
6、与《芜湖市水网区（中片）防洪排涝综合治理规划》相符性分析

芜湖市水网区(中片)地处青弋江、漳河中下游水网区的芜湖市区、湾沚区和南陵县结合部，位于青弋江分洪道(上段)以北、漳河下游及长江以东、青弋江以南及以西围合的区域，范围涉及芜湖市弋江区的城南圩和镜湖区荆山圩、三连圩、埭南圩，以及湾沚区红星圩、保太圩、白沙圩、十连圩、陶辛圩与南陵县太丰圩李村等10个圩口，总面积约307.8 km2。

本项目为荆山河保太圩上段河道治理工程，属于芜湖市水网区(中片)范围，符合《芜湖市水网区（中片）防洪排涝综合治理规划》。

7、与《芜湖市六连圩防洪排涝整治工程》相符性分析

《芜湖市六连圩防洪排涝整治工程》着力构建六连圩防洪排涝体系，优化调度管理，通过加高加固青弋江沿线堤防，新建、重高区域内防洪排涝标准。高区域内防洪排涝标准。建排涝泵站等工程措施，相应提高区域内防洪排涝标准。

[image: image3.png]i

.o
ans
nneic
BT

KR




[image: image4.emf]《芜湖市六连圩防洪排涝整治工程》防洪工程总体布局：采用《芜湖市水网区(中片)防洪排涝综合治理规划》设计方案，方村河与青弋江河口封闭，加高加固青弋江沿线堤防，形成封闭堤圈，为保证方村河与外河连通，方村河口封闭后新建方村河穿堤涵。六连圩防洪工程采用1996年典型年洪水作为设计洪水，防洪标准约合20~40年一遇，堤防级别采用3级。

图1-1 六连圩防洪工程布局图
排涝工程总体布局：六连圩联圩后，考虑到新防洪堤圈较现状发生了较大变化，从节地及圩区建设角度考虑，未来 荆山河、小勘塘河、东莞河段堤防均可铲堤，铲堤后的河道成为六连圩的内部排涝大沟，设计排涝分区结合区域排涝现状，为现状向内河排涝片区的涝水及其余片区超标准涝水寻找出路。结合《芜湖市水网区(中片)防洪排涝综合治理规划》排涝工程布局，结合自然地形形成的分水线和汇水线，按照水系特点、尽可能考虑行政区划的分界，进行排水分区，尽量做到自排、抽排与合理调蓄相结合，原则上不采用二级抽排布局方式。通过在小塘堪河口及荆山河口建站，保证圩内排涝标准达标。
本项目为荆山河保太圩上段河道治理工程，治理范围为自荆山河口至小塘堪河口，治理堤防总长度约10.1 km，重建小坝站。保证圩内排涝标准达标，符合《芜湖市六连圩防洪排涝整治工程》要求。

	


二、建设内容
	地理位置
	本项目位于安徽省芜湖市湾沚区陶辛镇保太圩，北侧与东侧为青弋江，西侧为小塘堪河，南侧为荆山河。


		7.0

	7.0


			最高运行水位

	m

	7.7

	/


			最低运行水位

	m

	6.5

	/


			防洪水位

	m

	9.0

	/


		出水池

	设计水位

	m

	10.93

	6.8


			最高运行水位

	m

	11.69

	/


			最低运行水位

	m

	7

	0

	/


			防洪水位

	m

	11.84

	/


		设计扬程

	m
	3.93

		最高扬程

	m
	4.69

		最低扬程

	m
	0



	13


	围堰拆除

	6540

						6540


	外购土

	364699

			353165

	11534

		
	土料合计

	132301

	31625

	353165

	22856

	7694

	109160


	折实系数

	1

	1

	1.18

	1.18

		.18

	1




钢

加工设

		/
	1套
	

	8、施工占地与移民安置
8.1 工程建设征地
本工程建设征地总面积205.91亩，其中永久征地58.40亩，全部为堤防占地，临时占地147.51亩，主要为弃土区占地、施工布置临时堆土占地、填塘占地和压渗平台占地，具体见下表。
表2-8  工程临时占地分圩区分项统计表

圩区
填塘
压渗平台
弃土区
施工布置及临时堆土区

小计

保太圩
63.50

22.90

54.55

6.56
147.51
8.2 移民安置
本工程农村搬迁安置人口为居住在建设征地范围和影响范围需要搬迁的人口，无因建设征地影响失去生产生活条件需要搬迁的人口和因建设征收主要生产资料而不能就近生产安置需要搬迁的人口。
根据调查结果，本工程基准年农村搬迁安置人口为1100人，规划设计水平年搬迁安置人口为1120人，统计结果见下表。

表2-9  工程搬迁安置人口统计表

乡镇

圩区

调查人口（人）
规划搬迁人口（人）

安置征地（亩）

集中安置
分散安置

陶辛镇
保太圩
1100

1120

0

134.32

	

	总平面及现场布置
	芜湖市湾沚区荆山河保太圩上段河道治理工程位于位于安徽省芜湖市湾沚区陶辛镇保太圩，北侧与东侧为青弋江，西侧为小塘堪河，南侧为荆山河。
本次工程包括堤防工程及排涝工程。堤防工程自荆山河口至小塘堪河口，治理堤防总长度约10.1 km；排涝工程主要为小坝站排涝泵站，位于保太圩东北侧。具体平面布置详见附图3。

	施工方案
	1、施工工艺

1.1 堤防工程施工
1.1.1土方工程施工

（1）清基削坡施工

堤身清基、削坡在该段堤防加培前一并施工，施工前需将堤坡处的碎石、杂草、树根等清除。清基、削坡根据现有堤防的边坡情况选用不同的施工方法。堤坡缓于1:2的堤段，清基、削坡选用推土机直接从堤顶向下清除；堤坡陡于1:2的堤段，采用反铲挖掘机分层进行清除；局部机械难以施工的改由人工。为保证加培土方与老堤能紧密结合，应控制清基与填筑之间的间隔时间不能过长，同时对坡面采取洒水或保水措施，使老堤坡面土方与加培土料的含水量接近。

（2）堤身加培

本次堤身加培土料全部采用外购土。填筑土料不应夹有砂子、淤质土、耕植土、冻土块和其它杂质。筑堤土料在填筑前应进行碾压试验，确定土料的最大干容重和最优含水量。土料压实前应采取晾晒或洒水等措施，使土料含水量接近最优含水量及碾压遍数，土料含水量处理均应在料场进行。
对老堤加培接触面上腐植土和堤坡草皮进行清坡处理，将夯实后的底土刨毛，开始铺第一层新土，碾压后逐层上升。在新土与老堤坡结合处，应将老堤挖成台阶状，以利堤身层间结合。堤防填筑宽度3.0m以上的部位，土料采用74kW履带拖拉机压实；宽度小于3.0m的部分，土料由电动夯夯实。采用履带拖拉机压实时，铺料宽度超出设计堤边线0.3m，铺料厚度应控制在0.25～0.3m，土块最大粒径不大于100mm；电动夯夯实时，铺料宽度超出设计堤边线0.1m，铺料厚度控制在0.15～0.2m，土块粒径不大于50mm，铺料厚度和土块粒径控制标准亦可在施工前根据现场压实试验确定。每层土料在压实后应按规范要求取样检查，确保压实后的土料压实度不小于设计值，不符合要求的重新碾压。

堤防填筑应根据天气预报，在雨前及时将填土碾压密实，并保持填筑面平整，雨后填筑面应晾晒，表面浮土应清除。冬季施工时，土料温度必须在-1.0℃以上，如因冰雪停工，在复工前应将施工面积雪和冻土清理干净。

（3）填塘固基

填塘固基主要利用清基土方，堤后填塘、盖重可结合相应堤段的清基一并施工，对于堤前的土料采用1m3挖掘机配合8t自卸汽车倒运填筑，对于堤后的土料采用74kW推土机直接进占填筑。
1.1.2护坡工程施工
护坡工程主要为撒草籽护坡和混凝土预制块护坡，护坡工程分段施工，安排在相应河段堤防加培后进行，施工前应对堤身进行清基和整坡处理，较陡处进行削坡培堤，草籽护坡安排在春季进行，混凝土预制块护坡在枯水期由下而上进行。
（1）草籽护坡

撒播草籽前先在坡面上铺筑一层厚度为4~10cm的腐植土，播种草籽主要选择矮草类植物，如紫苜蓿、猫尾草、三叶草等，避免采用易招白蚁的白毛根草。撒播草籽后应及时洒水追肥，并注意加强幼苗期养护，提高成活率。
（2）混凝土预制块护坡

施工前按控制高程对堤坡面进行整平，将坡面修整平整并压实修坡成型，达到设计边坡。坡面整平施工分两道工序：第一道工序为坡面削坡，清除坝坡表面腐殖土、草皮草根等杂物，再采用人工自上而下分段削坡，使坡面平顺。第二道工序为坡面压实，采用打夯机进行坡面压实。

安砌混凝土预制前铺填碎石垫层，碎石垫层采用安砌混凝土预制前铺填碎石垫层，碎石垫层采用3.5t自卸汽车将合格料运到堤肩或堤顶，再用人工挑运至铺填仓面，根据设计图和控制高程进行人工拉线铺设，确保垫层边坡符合设计要求。垫层铺填完成并整平后进行混凝土预制块的安砌，现场预制的混凝土强度达到设计强度后，用自卸汽车运至堤顶，然后人工二次搬运到工作仓面安砌。安砌顺序从下而上逐块进行，确保安砌后的边坡符合设计要求，缝宽符合规范规定。

1.1.3多头小直径防渗墙施工
防渗墙拟采用BJZC-JS-IB型多头小直径深层搅拌截渗桩机进行截渗墙施工，该机主要由主机和一、二级水泥浆搅拌系统及动力源等部分组成。主机主要由动力传动、变速系统、液压步履系统、塔架、深度仪、三通管调平装置等部分组成。使用多头小直径深层搅拌截渗桩机就位、调平时，通过主机的动力传动装置，带动主机上的三个并列的钻杆转动，并以一定的推进力使钻杆的钻头向土层中下沉到设计深度；然后再提升至孔口。在上述过程中，通过泥浆泵将水泥浆由高压输浆管输进钻杆，经钻头喷入土体中。在钻进和提升的同时，水泥浆和土充分拌和。此过程一次成桩三根，称为一序。然后钻机沿轴线向前移动，进行下一序桩体的施工。
具体的施工过程如下：①制浆，按试验确定的最优水灰比配制水泥浆；②输浆，用特制的泥浆泵把配制好的水泥浆输送到储浆罐，记录浆面高度并推算水泥浆用量；③桩机就位并调平。④搅拌造孔，同时开启泥浆泵送浆至设计深度；⑤搅拌提升钻杆，将泥浆输至孔口并记录输浆量；⑥关闭泥浆泵，完成一组桩的施工；⑦油压调距仪向前移动1050mm，对准标定的桩位，重复①～⑥的过程，完成下一组桩施工；⑧重复⑦，完成一个单元墙的施工；⑨向前移动桩机1050mm，对准桩位，使第一根桩和上一个单元最后一根桩按设计要求搭接。⑩重复①～⑧过程，进入下一单元墙的施工。

1.1.4防汛道路工程施工

（1）现状路面拆除

混凝土路面拆除采用手持式风钻或液压反铲配破碎器破碎路面，混凝土面板拆除料采74kW推土机集渣，1.0m3反铲装车，8 t自卸车运输至堤后弃渣。

泥结碎石路面拆除采用74kW推土机开挖并集渣，1.0m3反铲装车，8t自卸车运输至堤后弃渣。
（2）新建沥青道路

级配碎石层厚20cm。碎石料用自卸汽车直接运至各施工点，采用进占法卸料，用59kW推土机和人工铺料，摊铺均匀后，用平地机初平、整型。初平后，用平地机配压路机碾压1～2遍，对不平整的部位采用人工整铺，再用平地机平整。

水泥稳定层厚18cm，采用路拌法施工，先堆放集料，用平地机或人工按铺筑试验确定的松铺系数摊铺均匀，用稳定土拌和机、农用旋耕机或多铧犁进行拌和，拌和深度应达到透水基层底部。拌和均匀后，立即用平地机初平、整型。初平后，用压路机快速碾压1～2遍，使可能不平整的部位暴露出来，再用平地机平整，如此反复1～2遍。

沥青混凝土面层厚10cm，沥青碎石混合料在分段集中布置的拌和厂拌和均匀后，放入成品储料仓中储存，在基层质量符合设计要求后，采用自卸汽车将成品料运至浇筑点卸料，摊铺机进行摊铺，紧接着选用三轮钢筒式压路机压实，局部机械难以施工的部位，采用振动夯板或人工夯锤夯实。成品料摊铺时应控制好路中间和两边的铺料厚度，在经摊铺机初步压实后，按规范要求进行摊铺层的平整和横坡修整，使压实后的路面形成设计路拱。沥青混凝土路面在施工过程中应严格控制成品料的温度，并做好保温措施，压实后尚未冷却的路面不得停放机械设备和车辆，不得散落矿料、油料等杂物。
1.2 穿堤建筑物施工
1.2.1老建筑物拆除

老建筑物拆除主要工作内容有：砌石拆除、混凝土拆除等。砌石拆除采用人工配钢钎进行，对于块径、石质和强度符合设计要求的石块就近堆放于基坑两侧，在恢复时利用，其余运至弃渣场。现浇混凝土拆除主要采用液压破碎机配合风钻、风镐进行，钢筋采用气割割断，预制混凝土拆除先用风镐将填缝混凝土破碎，再采用人工或扒杆分段分块将其拆运至基坑外。所有弃渣除利用部分外均运至指定弃渣场，弃渣应采取深埋方式处理，不得直接堆弃在顶面，避免对环境造成污染破坏。

拆除工程开工前，须组织有关技术人员学习安全操作规程，拆除区域周围应设置围栏、挂警示牌，并派专人监护，严禁无关人员逗留。
1.2.2土方工程施工
土方开挖时先采用反铲挖掘机配推土机将大堤表面的覆盖层开挖弃至附近坑洼地，然后开挖老建筑物以上部分的土方，就近堆放于基坑附近，以便用于基坑回填，开挖断面较小的部位，其土方采用人工开挖，胶轮车运输，就近堆放于基坑附近。

回填土方尽量利用基坑开挖时就近堆放的可利用土方，不足部分利用老堤防铲除土方。回填土方利用老堤防铲除土方部分采用挖掘机配自卸汽车运输至工作面，利用挖方的部分采用挖掘机配推土机并辅以人工胶轮车进行。土方填筑前应将待填部位的虚土清除干净，并排除积水，然后分层夯实紧密。填筑应从低处开始，每层厚度机械压实一般为20~25cm、人工夯实为15~20cm。靠近墙边基底等不易夯实之处，可用人工逐层击实，填土厚度也应适当减薄，并注意不要使建筑物受到强烈震动，建筑物上部土方采用蛙夯夯实。
1.2.3地基处理工程施工
地基处理主要为钉形水泥土双向搅拌桩和水泥土换填。

（1）钉形水泥土双向搅拌桩施工

钉形水泥土双向搅拌桩施工在基础开挖至建基面高程以上约0.5m时进行，由于建基面位于淤泥质土层，承载力低，水泥搅拌桩机械或难以进场施工，施工时根据现场开挖后的实际情况，可铺设厚2m左右的干土作为施工平台。

双向水泥土搅拌桩的施工是在常规水泥土搅拌桩施工设备的基础上配备专用的功能性箱体与多功能的钻头，以达到搅拌钻头能正反方向旋转搅拌，从而形成双向水泥搅拌桩。通常按以下程序进行：桩机就位→喷浆搅拌下钻→反转搅拌提升→成桩。

钉形水泥土双向搅拌桩即通过搅拌叶片的伸缩使桩身上部截面扩大而形成的类似钉子形状的水泥土搅拌桩，具体操作步骤如下：

①平整压实场地，放线、定位；

②搅拌机定位：起重机悬吊搅拌机到指定桩位并对中；

③切土下沉：启动搅拌机，使搅拌机沿导向架向下切土，同时开启送浆泵向土体喷水泥浆，两组叶片同时正、反向旋转切割、搅拌土体，搅拌机持续下沉，直到设计深度；

④提升搅拌：关闭送浆泵、搅拌机提升，两组叶片同时正反向旋转搅拌水泥土至设计桩顶标高以上50 cm；

⑤桩顶处理：桩顶1.0～1.5m的范围内进行二次喷浆搅拌，人工休整。

（2）水泥土换填

水泥土水泥掺入比例按设计要求10%掺入，先铺20cm土，再铺10%重量的水泥，然后再重复铺20cm土和10%重量的水泥，拌制机械采用1m³反铲挖掘机，利用自由落体原理，下落搅拌高度大于5m，反复开挖，拌和均匀，来回拌和2～3次。大颗粒土人工辅助粉碎，保证最大颗粒土粒径小于5cm。水泥土夯实采用人工及机械两种方法相互配合进行夯实。第一层土因含水率呈饱和状，采用人工轻夯，避免扰动下层地基，虚铺土层厚度20cm，第一层土体固结后，加强覆盖撒水保温养护1天。第二层仍为人工轻夯，虚铺土层厚度20cm，加强覆盖撒水保温养护1天。第三层重夯采用蛙式打夯机夯实，分层厚度30cm；夯实遍数应通过现场试验确定，一般不少于6～8遍，同时严格控制夯击遍数，避免过夯使已压实土体破坏。

1.2.4混凝土工程施工
（1）模板制安

制作模板的木材和钢材的质量应满足相关规范标准。木材的质量应达到Ⅲ等以上的材质标准，腐朽、严重扭曲或脆性的木材严禁使用；钢板面要求光滑，不允许有凹坑、皱折或其它表面缺陷。所采用模板拟全部在施工现场制作。模板的制作应满足施工图纸要求的建筑物结构外形要求，其制作允许偏差不应超过规定。钢模板在每次使用之后和模板安装之前均应清洗干净。为防锈和拆模方便，钢模面板涂刷矿物油类的防锈保护涂料，不得采用污染混凝土的油剂，不得影响混凝土或钢筋混凝土的质量，若检查发现在已浇筑的混凝土面沾染污迹应及时采取有效措施予以清除。木模板面应采用烤涂石蜡或其它保护涂料，模板表面涂刷的脱模剂应均匀而不过量。

所有模板全部由现场机械设备运输至施工部位附近，人工搬运安装，根据各部位混凝土结构特点采用螺杆内拉和撑杆外顶相结合的加固结构。模板安装，必须按混凝土结构物的施工详图测量放样，重要结构应设置必要的控制点，以便检查校正。模板安装过程中，必须保持足够的临时固定设施，以防倾覆。模板、支架及脚手架应有足够的支承面积和可靠的防滑措施。杆件节点应连接牢固。模板应具备足够的强度、刚度和稳定性，支撑、支架能承受上、下层全部荷载。模板的拉筋不应弯曲，并且应有适当刚度，不因施工中受混凝土下料冲击而产生变形或弯曲。拉筋与垫片必须牢固，必要时带双帽。预埋在下层混凝土中的锚固件，在承受荷载时，必须有足够的锚固强度。模板与混凝土的接触面，以及各块模板接缝处，必须结合严密，以保证混凝土表面的平整度和混凝土的密实性。混凝土浇筑过程中，必须派专人看模，发现问题及时处理。

模板拆除时的混凝土强度遵守《水工混凝土施工规范》（SL 677-2014）第3.6.1 条的规定。不承重的侧面模板，混凝土强度达到2.5Mpa 以上，保证其表面及棱角不因拆模而损坏时，方可拆模；钢筋混凝土结构的承重模板，混凝土达到规定强度后，方可拆除。模板的安装及拆除作业必须使用专项设备，并严格按规定的施工程序进行，以避免施工期发生事故，防止混凝土及其模板的损坏。
（2）钢筋制安

钢筋加工在钢筋加工厂进行制作，严格按照设计图纸下料加工，钢筋加工采用钢筋剪切机和钢筋弯曲机，厂内钢筋加工严格遵守《水工混凝土施工规范》（SL677-2014）。钢筋加工完毕经检查验收合格后，根据其使用部位的不同，分别进行编号、分类，并挂牌堆置在仓库（棚）内，露天堆放应垫高遮盖，做好防雨、防潮、除锈等工作。

钢筋的运输采用载重汽车运输至现场。钢筋安装前经测量放线控制高程和安装位置，采用人工架设。钢筋安装的位置、间距、保护层及各部分钢筋的大小尺寸，严格按施工详图和有关设计文件进行。为保证保护层的厚度，钢筋和模板之间设置强度不低于设计强度的预埋有铁丝的混凝土垫块，并与钢筋扎紧。安装后的钢筋加固牢靠，且在混凝土浇筑过程中安排专人看护经常检查，防止钢筋移位和变形。现场钢筋的连接采用手工电弧焊焊接和机械连接，钢筋机械连接应用前，先进行生产性试验，合格后经监理工程师批准，才能用于现场施工。钢筋接头分散布置，并符合设计及相关规范要求。

（3）止水、埋设件和伸缩缝施工
施工时根据图纸要求布设止水，止水安装首先要进行止水坑的施工。止水埋入基础内一定深度，在止水安装、固定好后，将止水坑内的混凝土振捣密实，3 天后方可进行该部位以上混凝土的浇筑。仓内止水片应在混凝土浇筑前用模板夹牢，或用钢筋和型钢固定，浇筑时人工清除其周围大粒径骨料，并用小型振捣器或人工振捣密实。橡胶止水的接头用专用粘结剂粘接，接头长度不小于20cm，粘接后用专用止水夹夹住至粘接牢靠。止水安装时，采用模板夹住或采用专制的铁卡夹住，并使橡胶止水的1/2 宽度处与缝面一致，其安装偏差严格控制在施工规范允许的范围之内。止水安装前后要作好保护措施，防止尖锐的硬物擦、挂和碰伤等。

要埋设的板、条、管、线等预埋件，均应按其要求的材料和设计位置经测量放样后进行埋设。埋设时间与钢筋安装同时进行，埋设时不得依靠模板和钢筋固定，而要单独焊架固定牢靠，混凝土浇筑前应将其表面的锈皮和污染物等清除干净。浇筑时专人值班保护，埋件周围大粒径骨料人工清除，并用人工或小振捣器振捣密实，防止位置的偏移。

伸缩缝严格按设计图纸要求进行材料的购置、制作和安装。伸缩缝施工前，缝面出露铁件、拉筋等应割除。缝内采用人工充填聚乙烯泡沫板。安装方法为：先在缝的一侧立模浇混凝土，在浇筑另一侧混凝土之前，将聚乙烯泡沫板粘接在缝面已浇筑混凝土面上，再进行混凝土浇筑施工。

（4）混凝土浇筑

本阶段采用商品混凝土，混凝土水平运输主要采用混凝土搅拌车运送，仓面垂直运输根据不同部位采用不同的施工方法，入仓的混凝土由人工平仓，电动振捣器振捣。底板等较大仓面浇筑混凝土时，根据当时的气温情况，为保证下层混凝土在覆盖上层混凝土前不初凝，合理的配置混凝土垂直，水平运输设备以及劳动力的数量，保证混凝土浇筑强度满足施工需要。混凝土浇筑采用分层浇筑法，严格分层，层厚30cm。上层混凝土浇筑时，振动棒插入下层混凝土5cm，确保上下层混凝土结合紧密，仓内混凝土泌水要及时排除。混凝土浇筑要保持连续性，若因故中止且超过允许间歇时间，则按施工缝处理，用高压水、风砂枪和刷毛机加工成毛面，清洗干净排除积水，才能进行混凝土浇筑。

混凝土浇筑完毕后及时采取洒水或薄膜覆盖进行养护，保持混凝土表面湿润。混凝土浇筑完毕6-18小时内开始进行养护，其养护时间不少于28d，大体积混凝土的水平施工缝养护到浇筑上层混凝土为止。

本工程混凝土浇筑期主要在冬季，混凝土施工应严格按规范规定的日平均气温连续5天低于5ºC的特殊气候条件下施工要求进行安排，提前作好相应的防寒准备及保温工作，以保证工程施工质量。
1.2.5金结及机电设备安装
闸门均由厂家制作，汽车运至现场，利用扒杆或者汽车吊吊装就位。为保证不影响施工进度，闸门埋件应提前运至现场，与门槽二期混凝土一同浇筑、安装。出口防洪门需在4月底前具备挡水条件。

水泵机组设备及变压器按重量或尺寸划分均属普通件，水泵机组从厂家分水泵和电动机等运至工地，利用扒杆或者汽车吊吊装就位，水泵安装采用流水作业；变压器可采用汽车吊或扒杆安装，设备由厂家专业人员指导安装调试。
2、施工进度安排

根据本工程建设要求，综合考虑工程规模、施工布置等因素，计划安排总工期18个月，即从第一年10月到第三年3月。
工程筹建期：本工程筹建期工作内容主要是招标和落实工程用地和拆迁。第一年9月底全部完成。
施工准备期：施工期主要为施工进场前的一些道路、房屋、挡水围堰及材料采购等。第一年10月上旬完成

主体工程施工期：堤防工程主体工程安排在第一年11月~第三年2月底完成。护坡工程与堤防填筑完成时间交错开展，同时施工。草籽护坡宜选在春秋季节间施工，有利于草籽成活。同时进行泵站施工。
完建期进度；工程完建期主要内容是顶防汛道路及竣工验收等扫尾工程，安排在第三年3月底前完成。
本工程主体工程施工总工日约74.52万个，平均上工人数176人，高峰期上工人数229人。

	其他
	无


三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	1、主体功能区规划

根据《芜湖市主体功能区规划》本项目区域位于现代农业发展区，农产品供给和加工生产的重要保障区域，都市型现代农业示范区，美丽乡村建设、城乡统筹和乡村振兴的重点区域。本次工程包括堤防工程及排涝工程，建设完成后可保障圩内人民生命财产及粮食生产安全，促进区域社会经济和环境可持续健康发展，全面提升抗御自然灾害的水平，与芜湖市主体功能区划一致。

[image: image5.emf][image: image1.png]LSRR S
HIKE

L aAe

FRRAA
TdfbRRERRE

ARRERRE

| [EEEN

S i A\ BB

20194 1H





图3-1 芜湖市主体功能区规划图

2、环境功能区划

（1）大气环境功能区划

根据《芜湖市城市大气环境功能区划（2021~2030年）》，本项目所在区域位于二类大气环境功能区，芜湖市大气环境功能区划图见下图。

[image: image6.emf]
[image: image7.emf]
图3-2 芜湖市大气环境功能区划图
（2）地表水环境功能区划

根据《安徽省水环境功能区划》，长江芜湖段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

3、环境空气质量现状调查与评价

本次评价选取2020年作为评价基准年，根据芜湖市生态环境局网站公示的2020年度生态环境状况公报（http://sthjj.wuhu.gov.cn/hbyw/hjzl/hjzlgb/8284951.html）。全年环境空气优良天数为323天，优良率达88.3%，较2019年增加63天，空气质量优良天数比例为88.3%，同比提高16.5%，改善幅度位居全省第二位，；轻度污染37天，中度污染5天，重度污染1天，无严重污染天气，重度污染天数比2019年减少1天，比2015年减少6天。
2020年，湾沚区设置1座空气质量监测站点。站点采用空气质量自动监测系统监测。以下为湾沚区1座监测站首要污染物浓度一览表。

表3-1  湾沚区环境空气首要污染物平均浓度值汇总表

站点
监测项

2020年
芜湖县城南站
标准值

SO2年平均

9
60 μg/m3
NO2年平均

23
40 μg/m3
PM10年平均

53
70 μg/m3
PM2.5年平均

31
35 μg/m3
CO年平均

1
/
O3 日最大8h平均

144
160 μg/m3
由上表分析可知：判定项目所在地三山区环境空气为“达标区”。
4、地表水环境质量现状调查与评价

根据《2020年芜湖市生态环境状况公报》，全市列入国家水质考核断面共有6个，长江东西梁山、漳河澛港桥、青山河查湾、青弋江宝塔根、裕溪河裕溪口、黄浒河荻港6个断面水质均值达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，其中青弋江宝塔根、裕溪河裕溪口、黄浒河荻港3个国控断面优于国家考核要求。

5、声环境质量现状调查与评价

根据《2020年芜湖市生态环境状况公报》，2020年共设监测点10个，其中：1类标准适用区设监测点1个，2类标准适用区设监测点5个，3类标准适用区设监测点2个，4类标准适用区设监测点2个，各监测点每季度监测一次，全年监测四次，功能区噪声等效声级达标率97.5%。
区噪声等效声级达标率97.5%。     
表3-2  全市功能区声环境治理达标情况一览表

功能区
监测点位个数

功能区达标率（%）
昼间
夜间

0类区
0
/
/
1类区
1
100
100
2类区
5
100
100
3类区
2
100
100
4a类区
1
100
100
4b类区
1
100
100
6、生态环境质量现状调查与评价

2020年汛期连续多日的强降雨导致青弋江水位持高不下，青弋江保太圩沿线堤防多处出现管涌、塌方、渗漏等险情。项目建设区占地类型大部分为耕地、草地、交通运输用地、水利及水利设施用地等。植物以乔木、草本为主，工程区主要以圩区平原和洼地平原为主，局部存在丘陵、低山残丘。本区在地质构造上属于扬子准地台宁芜陷断束范围，区域构造稳定性好。


	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	根据现场调查，现有堤防堤身多为历年加高培厚而成，堤顶道路均为泥结碎石路面，现状堤顶高程13.5~15.0m，堤高6.0~7.5m，堤顶宽度4.0~7.0m，堤内坡比为1:2.0~1:3.0，堤外坡比为1:2.0~1:3.0，堤身以中～重粉质壤土为主，夹杂少量粉质粘土和极细砂，有少量淤泥质土和杂填土，灰黄～灰色，可塑状，中等压缩性，填筑质量较差，堤身和局部堤基渗透变形隐患较多、抗渗稳定性较差，堤身堤基表层一般为粘性土层，厚度2～5m，下为厚度5～15m左右的淤泥质土层，部分堤段下为中等～强透水性的砂层，历年来汛期险情频发，存在滑坡、散浸等险情。小坝站位于东边滩，由于建设年代久远，现状穿堤箱涵漏水。
表3-3 保太圩现状防洪能力一览表
圩名

面积（km2）
耕地面积（万亩）
人口

（万人）

堤防长度（km）

现状防洪能力

保太圩

11.6
0.8
0.73

16.10

约20年一遇

[image: image8.emf][image: image9.png]


[image: image10.png]




图3-3 项目现况图



	生态环境保护目标
	1、评价范围

根据《建设项目环境影响评价技术导则总纲》(HJ 2.1-2016)的要求，依据各环境要素评价导则：《环境影响评价技术导则地表水环境》(HJ 2.3-2018)、《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ 610-2016)、《环境影响评价技术导则大气环境》( HJ 2.2-2018)、《环境影响评价技术导则声环境》(HJ 2.4-2009)、《环境影响评价技术导则土壤环境(试行)》(HJ 964-2018)、《环境影响评价技术导则生态影响》(HJ 19-2011)、《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)以及本项目特点和周围环境特征，确定各环境要素评价范围，具体见下表。

表3-4 保太圩现状防洪能力一览表
要素
依据

评价范围

地表水

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》(HJ2.3-2018) ，项目施工期产生一定量的生产废水经处理达标后全部回用，生活废水依托租赁居民区化粪池处理后农用，不外排。根据技术导则要求，本工程水污染要素影响评价等级为三级B
/
环境空气

根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018) ，本工程施工期大气污染物主要是施工车辆、机械运行产生的尾气和道路扬尘，对环境空气影响是暂时的、局部的，运行期无废气产生，施工期Pi<1%，根据导则要求，环境空气评价按“三级”进行，无需设置大气影响评价范围

/

声环境

根据《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2009) ，本工程所在区域涉及2类、4a类和4b类声环境功能区。根据HJ2.4-2009，本工程声环境影响评价等级定为二级

工程实施范围外扩1m

地下水

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ 610-2016) 附录A，本项目为A.水利--4、防洪治涝工程，属于Ⅳ类建设项目，不开展地下水环境影响评价

/

土壤

根据《环境影响评价技术导则土壤环境(试行)》(HJ 964-2018)附录A，本项目土壤环境影响评价为“水利”中“其他”，工程类别划分为Ⅲ类，占地规模为中型，因本项目为防洪治涝工程项目，可不开展土壤环境影响评价工作

/

生态环境

根据《环境影响评价技术导则生态环境》(HJ 19-2011) 中评价工作等级划分，本工程不涉及自然保护区、风景名胜区等特殊、重要生态敏感区，不涉及《安徽省生态保护红线》区域。生态敏感性为一般区域，永久占地和临时占地总面积约0.137km2，为三级评价

工程实施范围内

环境风险

项目施工期使用的柴油为《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)附录B 中表B.1-381所列“油类物质(矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等)”，属于重点关注的危险物质，经计算Q<1，本项目环境风险潜势为I级，将本工程环境风险评价等级定为简单分析

/

2、生态环境保护目标

项目位于芜湖市湾沚区。通过对项目的实地勘查，评价范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。根据本项目的污染特征及项目所在区域的环境质量现状，项目环境保护对象及其保护级别见表3-5。
表3-5主要环境保护目标

环境

环境保护对象

UTM坐标
相对方位

规模

距离(m)

环境保护级别

X
Y
地表水环境
青弋江
/
/
NE
中型
0
GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类标准

荆山河

/
/
S
小型
0
小塘堪河
/
/
W
小型
0
声环境

沿线居民
 /
/
四周

--
~200
GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准


	评价

标准
	1、环境质量标准

（1）地表水环境

根据《安徽省水环境功能区划》，项目区地表水环境执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 中类标准。

表3-6  地表水环境质量标准    单位：mg/L
序号

项目

Ⅲ类水质标准

1
水温（℃）

/

人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≦1，周平均最大温降≦2

2
pH值（无量纲）

/

6~9
3
溶解氧

≧
5
4
高锰酸盐指数

≦
6
5

化学需氧量（COD）

≦
20
6

五日生化需氧量（BOD5）

≦
4
7

氨氮（NH3-N）

≦
1.0
8

总磷（以P计）

≦
0.2（湖、库0.05）
9

铜

≦
1.0
10

锌

≦
1.0
11

氟化物（以F计）

≦
1.0
12

硒

≦
0.01
13

砷

≦
0.05
14

汞

≦
0.0001
15

镉

≦
0.005
16

铬（六价）

≦
0.05
17

铅

≦
0.05
18

氰化物

≦
0.2
19

挥发酚

≦
0.005
20

石油类

≦
0.05
21

阴离子表面活性剂

≦
0.2
22

硫化物

≦
0.2
23

类大肠菌群（个/L）

≦
10000
（2）大气环境

建设项目所在地环境空气功能区划类别为二类区，相应常规大气污染因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，具体标准值详见下表。
表3-7  环境空气质量标准

污染物名称

取值时间

浓度限值

标准来源

SO2
24小时平均

150 ug/m3
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准

1小时平均

500 ug/m3
NO2
24小时平均

80 ug/m3
1小时平均

200 ug/m3
CO

24小时平均

4 mg/m3
1小时平均

10 mg/m3
PM10
24小时平均

150 ug/m3
TSP

24小时平均

300 ug/m3
PM2.5
24小时平均

75 ug/m3
O3
8小时平均

160 ug/m3
（3）声环境

项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类及4a类标准，具体标准值详见下表。

表3-8  声环境质量标准       单位：dB(A)

类别
标准限值

昼

夜

2类
60
50
4a类

70
55
2、污染物排放标准

（1）废水排放标准

施工期回用的污废水执行《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)中车辆冲洗、建筑施工用水标准；施工期生活废水依托租赁居民区化粪池处理后农用，不外排；项目运营期无废水产生，具体标准值详见下表。
表3-9 城市污水再生利用城市杂用水水质标准
名称
项目

标准值
城市污水在再生利用城市杂用水水质（车辆冲洗）
pH

/

6~9
色

≦
15度
嗅
≦
无不快感
浊度

≦
5NTU
溶解性总固体

≦
1000 mg/L
五日生化需氧量（BOD5）

≦
10 mg/L
氨氮（NH3-N）

≦
5 mg/L
铁

≦
0.3 mg/L
锰

≦
0.1 mg/L
DO
≧
2.0 mg/L
阴离子表面活性剂

≦
0.5 mg/L
总氯
≧
0.2 mg/L
大肠埃希氏菌
/
无

城市污水在再生利用城市杂用水水质（建筑施工）

pH

/

6~9
色

≦
30度
嗅
≦
无不快感
浊度

≦
10NTU
溶解性总固体

≦
1000 mg/L
五日生化需氧量（BOD5）

≦
10 mg/L
氨氮（NH3-N）

≦
8 mg/L
DO
≧
2.0 mg/L
阴离子表面活性剂

≦
0.5 mg/L
总氯
≧
0.2 mg/L
大肠埃希氏菌
/
无

（2）废气排放标准

施工期扬尘污染和施工车辆尾气排放执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）无组织排放监控浓度限值。具体标准值详见下表。

表3-10  大气污染物排放限值 单位：mg/m3
序号

污染物

无组织排放监控浓度限值

监控点

浓度mg/m3
1

颗粒物

周界外浓度最高点
0.5
2

SO2
60

3

NO2
50

（3）噪声排放标准

施工期执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。
表3-11  建筑施工厂界环境噪声排放标准     单位：dB(A)

昼间

夜间

70
55
表3-12 工业企业厂界环境噪声排放标准     单位：dB(A)
厂界外声环境功能区类别

标准值dB(A)

昼间

夜间

2类
60
50


	其他
	无


四、生态环境影响分析

式中：Lp(r)—受声点声压，dB(A)；

L(r0)—参考点ro 处声压，dB(A)；

r—受声点至声源距离，m；


①本次评价仅考虑了由距离引起的衰减，不考虑自然条件（如风、温度梯度、雾）变化引起的附加修正和施工场界围挡引起的衰减。根据半自由声场点声源几何发散衰减公式计算结果可知，高噪声蛙式夯实机白天在32m 处，夜间在178m 处能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。

	   ②根据预测结果可知，施工的声环境影响范围最大，昼间在39m 处，夜间在206m 处才能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。
（4）施工期噪声对敏感度影响分析
本项目周边200m 范围内有声环境敏感点，为了减轻施工噪声对敏感点居民正常生活的影响，项目禁止夜间施工，若必须连续施工，必须向有关部门申请并告知周边居民。由上述计算结果可知，昼间施工对周边敏感点也有一定影响，为了降低影响，应实施场界围挡并禁止夜间施工，工程在靠近居民点施工时，在敏感点方向设置移动声屏障，降噪效果可以达到20dB(A)。
5、施工期固体废物影响分析

（1）施工弃土
本项目清基、削坡、基坑开挖、围堰拆除会产生施工弃土，若处置不当，易产生扬尘和沿途洒落，对周边环境产生一定影响，造成二次污染现象。
本项目施工弃土就近在堤身及堤脚平台就近摊平。因此，本项目开挖土方不会对周边环境产生不利影响。
（2）建筑垃圾

施工建筑垃圾、施工废料主要包括如废弃的水泥、砂石、木材、废钢筋及建材包装袋，以及施工临时设施和拆除过程中产生的垃圾，产生量约300 t/a。若不及时清运，堆放在现场，遇雨天时可能会产生流失，部分建筑垃圾随地面径流进入附近水体，造成附近水体漂浮物增多，浊度增加，污染工区附近的水环境。施工过程中拆除的混凝土和钢筋等尽量回收利用，剩余不可回收部分、建筑垃圾应按照《芜湖市建筑垃圾管理条例》及时清运，送到指定倾倒点处置，不能随意抛弃、转移和扩散，更不能向附近转移。
（3）施工人员生活垃圾

工程施工期平均施工人员为176人，按人均日产生活垃圾0.5kg计算，则生活垃圾产生量为88 kg/a。施工人员生活垃圾如不及时清运处理，则会腐烂变质、滋生蚊蝇，产生恶臭，传染疾病，会对工程区域的土壤和水环境造成污染，影响环境卫生，同时会对施工人员的健康带来不利影响。施工人员生活垃圾统一收集后由环卫部门外运处置，不会对周围环境产生明显污染影响。
（4）污泥及浮油

施工废水经处理后产生的污泥、隔油池浮油以及现场机械检修产生少量的浮油（浮油属于危险废物，废物类别为HWO8废矿物油与含矿物油废物中的车辆、机械维修和拆解过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油)，经收集后委托具有资质的单位外运处置，对环境基本无影响。
综上所述，经采取一定措施后，施工期产生的固体废物一般不会对工程及周边环境产生不利影响。
6、施工期生态环境影响分析

6.1 陆域生态环境影响分析
（1）对陆域植被的影响
项目区域植被类型较单一，生态系统相对比较简单，主要生态系统包括农田和灌木。植被类型主要以草本、灌丛、人工林为主。工程对自然植被的破坏主要集中在施工期阶段。
项目土方开挖等人为干扰活动，将会直接改变植被的原始自然面貌，使得开挖区域与碾压区域植被破坏，植被生物量减少。另外，施工也会间接影响植物本身的生长过程：灰尘会粘附在植物的叶面，阻塞叶面的气孔，降低光合作用的效率。施工引起的水土流失等间接地对植被造成破坏，使得植物群落结构变得简单。
（2）对陆生动物的影响
工程建设使得动物区栖息地的适宜度降低，两栖动物是迁徙能力较弱的动物类群，它们对环境的依赖性较强。两栖动物栖息于农田、渠道及附近的草丛等区域。施工对两栖动物的生境造成一定的破坏，导致两栖动物的一些种类的种群数量有所减少。由于本工程单位施工量较小，对两栖动物影响较小。
（3）占地的影响
施工期对生态环境的影响主要表现为工程临时用地和弃土弃渣对陆域生态环境影响。施工结束后，水域生态环境可以得到恢复，工程区陆生植物主要为工程沿线树木，施工结束后，需做好水土保持工作，除了永久用地外，其他地表可以恢复为绿地。工程临时用地区主要用于施工临时堆土和施工布置，施工结束后，亦可恢复绿地。

6.2 水生生态环境影响分析
本项目治理堤防、重建小坝站等，需进行相应的土方开挖，会直接破坏水生植物，造成工程河道范围内的水生植物的生物量和初级生产力降低；导致水体浮游动物的丰度下降；现状底栖生物遭受损失；破坏鱼类生境条件等。但这些述影响是暂时的，是可逆的。待本项目投入运营后,河道水文条件可逐渐恢复。
7、施工期环境风险

7.1 环境风险调查
7.1.1 风险源概况
根据《建设项目环境风险评价技术导则》(H169-2018）附录B，本项目使用的原辅材料中涉及的危险物质为施工机械、车辆使用的柴油。
表4-9 环境风险物质筛选一览表
序号
名称
用途
是否列入《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018）附录B
《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018）附录B中对应编号
1
柴油
施工机械、车辆使用
是
表B.1-381
7.1.2 危险物质数量及分布情况
本项目危险物质数量及分布情况如下表所示，考虑本项目所有施工车辆、机械同时施工，同时油箱满载的情况。
表4-10 本项目危险物质数量及分布情况一览表
名称

形态
存在形式

最大储存量

存在位置

柴油

液体
施工机械、车辆使用
20t
陆域

7.2 风险潜势初判断
根据计算，本项目存储的危险物质数量对于临界量比值约0.008，详见下表，属于Q<1，风险潜势为I，仅开展简单分析。
表4-11 建设项目Q值确定表
危险物质名称

CAS号
最大存在总量qn/t
临界量Qn/t
Q值

柴油

68334-30-5

20

2500
0.008
表4-12 评价工作等级划分一览表
环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+
Ⅲ
Ⅱ
Ⅰ
评价工作等级

一
二
三

简单分析a

a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、凤险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。
7.3 环境风险分析
7.3.1 风险识别
对照《危险化学品目录(2015年版)》、《危险货物品名表》(GB12268-2012)，本项目涉及到的危险物质柴油为易燃液体，详见下表。
表4-13 柴油理化性质、危险性、毒性一览表
物质

CAS号
理化性质

急性毒性

生态毒性

危险性

柴油

68334-30-5

外观与性状：有色透明液体；
熔点（℃)：0；
沸点(℃)： 30~208；闪点（℃)：≥60；饱和蒸气压(kPa)：5.5( -31.8℃)；
密度：0.84 g/cm3：相对蒸气密度（空气=1)：l；
分解温度（℃)：l；引燃温度(℃):：l/；爆炸上限/下限(%(V/))：1.5~4.5；
溶解性：难溶于水，易溶于醇和其他有机溶剂
LD50＞5000mg/kg(大鼠经口)
对水生生物安全浓度约为0.07 mg/L
3.易燃液体
通过类比同类工程施工过程，本项目施工期陆域可能发生的环境风险类型主要为：
（1）发生交通事故导致柴油泄漏；
（2）机械发生跑冒滴漏导致柴油泄漏；
（3）遇明火柴油发生火灾。
其环境危害主要为：
（1）污染物进入大气环境柴油发生泄漏后，遇明火发生火灾或爆炸事故，产生次生污染物CO等有毒有害气体污染大气环境。
（2）污染物进入土壤和地下水环境柴油发生泄漏后，若不及时采取措施，液体有可能通过渗漏进入土壤和地下水，造成污染。
（3）污染物进入地表水环境柴油发生泄漏后，经地表漫流进入地表水；发生火灾事故后，消防废水进入地表水，造成地表水污染。
结果汇总如下表:
表4-14 陆域环境风险识别表
危险单元

风险源
主要危
险物质

环境风险类型

环境影响途径

可能受影响的环境敏感目标

陆域

施工机械、车辆使用
柴油、CO、事故水
泄露、火灾

地表径流、渗透

地表水、大气环境、土壤地下水

7.3.2 环境风险分析
本项目单个施工机械、车辆存储的柴油量较小，风险发生的概率较低，即便发生，泄漏量或参与燃烧量很少，不超过1t。如发生环境溢油事故后，应立即采取拦截等措施隔断污染，同时尽量防止其扩散，加以回收，回收作业可以使用撇油器、泵、吸油材料。在及时采取拦截、回收处理措施的情况下，对环境产生的影响很小。

	

	运营期生态环境影响分析
	1、工程污染源分析

1.1 废水
本项目主要为堤防工程及排涝工程，运营期不增设专职运营管理人员，运营期正常工况无废水产生及排放。
1.2 废气
本项目主要为堤防工程及排涝工程，运营期正常工况无废气排放，不涉及环境空气污染源。
1.3 噪声
本项目运营期仅排涝期间噪声对周围环境有一定影响，泵站主要设备为轴流泵、启闭机、电机等，设备的噪声源强约在70~75dB(A)，本项目设备采购设计均采用节能、低噪声设备，建筑采用隔音措施，噪声量有限。
1.4固体废物
本项目建成投入使用后，主要固体废物为泵站截留的大颗粒垃圾，产生量约为 2 t/a，由环卫部门定期清运处理。
1.5运营期污染物排放汇总
本工程运营期污染物排放情况汇总详见下表。
表4-15 运营期污染物排放一览表

污染类别

主要污染物

产生量

排放量

排放去向

废水

/
/
废气

/
/
噪声

轴流泵、启闭机、电机等
70~75dB (A)
固体废物
泵站截留垃圾 
泵站截留垃圾
2 t/a

0

环卫部门定期清运
2、运营期水环境影响分析

本项目运营期无废水产生。

3、运营期环境空气影响分析

本项目运营期无废气产生，不涉及环境空气污染源。
4、运营期声环境影响分析

本项目运营期噪声仅来源于排涝期泵站的轴流泵、启闭机、电机等，设备的噪声源强约在70~75dB(A)。本工程投运后，设备运行存在一定的噪声，但设备采购设计均采用节能、低噪声设备，建筑采用隔音措施，噪声量有限，且泵站距离周边居民较远，该噪声对居民影响较小。
5、运营期固体废物影响分析

本项目投入使用后，产生的固废主要是泵站截留的大颗粒垃圾，安排工作人员定时打捞，再放入指定收集点，由环卫部门清运。
6、运营期生态环境影响分析

本项目主要为堤防工程及排涝工程，项目建成后提高了区域防洪标准，减少洪灾，提高粮食产量，促进经济发展，促进周边区域生态环境的良性循环。

	选址选线环境合理性分析
	本项目工程选址不涉及生态保护红线，不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区，无环境制约因素。
本项目为堤防工程及排涝工程，运营期项目本身不排放污染物。项目建成后，为保障圩内人民生命财产及粮食生产安全，促进区域社会经济和环境可持续健康发展，全面提升抗御自然灾害的水平，为新时代城乡经济建设和地方特色旅游发展融入长三角一体化高质量发展提供良好的水利基础设施保障。

因此，本项目建设具有环境合理性。




五、主要生态环境保护措施

①施工工地及混凝土拌合站周围应当设置连续、密闭的围挡，围挡高度不得低于1.8 m。施工期间，建筑结构脚手架外侧设置密目式安全立网。

    ②施工工地内生活区、办公区、作业区加工场、材料堆场地面、车行道路应当进行硬化等防尘处理。

    ③气象预报风力达到5 级以上的天气，不得进行土方挖填和转运、爆破、房屋或者其他建（构）筑物拆除等作业。

    ④建筑垃圾等无法在48 小时内清运完毕的，应当在施工工地内设置临时堆放场；临时堆放场应当采取围挡、遮盖等防尘措施。


⑥在进行产生大量泥浆的施工作业时，应当设置相应的泥浆池、泥浆沟，确保泥浆不外溢，废浆应当密闭运输。

    ⑦按照规定使用散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆；确需在施工现场搅拌混凝土和砂浆的，应当按照相关规定执行并履行备案手续。

    ⑧闲置3 个月以上的土地，建设单位应当对其裸露泥地进行临时绿化或者铺装。

    ⑨堆放水泥或者其他易飞扬的细颗粒建筑材料，应当密闭存放或者采取覆盖等措施。


②施工单位应在工地大门醒目位置公布本工程扬尘污染防治方案主要技术措施与目标，公开扬尘污染举报投诉电话，接受社会公众监督。

    ③城市和县城市区、开发区内建筑工程禁止现场搅拌混凝土和砂浆。施工现场应配备必备的扬尘污染防治设备、机具、材料等。采取淋湿地面、外设高压喷雾状水系统、搭设防尘排栅等综合降尘措施。


⑤市区建筑工程施工现场应采用“芜湖市建设工程全过程监督管理互动信息系统”加强对施工现场扬尘污染防治的管理。


⑨严禁在施工现场围档外堆放建筑材料和建筑垃圾。渣土等建筑垃圾集中分类堆放，严密遮盖，采用封闭式管道或装袋清运，严禁高处抛洒。需要运输、处理的，按照市容行政主管部门规定的时间、线路和要求，清运到指定的场所处理。无法在48 小时内清运完毕的，应在施工工地内设置临时堆放场，采取围挡封闭、防尘网覆盖等防尘设施。

	    ⑩施工现场土方开挖后尽快完成回填，不能及时回填的场地，采取洒水、覆盖等防尘措施；
（2）施工机械废气污染防治措施
施工单位应加强设备维护，选用合格的燃油，避免排放未完全燃烧的黑烟，避免对周围环境空气产生不良影响。
3、施工期声环境保护措施
（1）施工期间，施工区域应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的噪声限值要求，即施工场界处昼间噪声限值不超过70dB(A)，夜间禁止施工。
（2）为保证施工场界噪声达标，结合施工噪声的影响预测分析，按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》和《建筑施工厂界环境噪声排放标准》中相关规定，尽可能减少本工程噪声的影响，施工场地布置中应考虑采取如下防护措施：①易产生噪声的作业设备，设置在施工现场中远离居民区的位置；对于挖掘机、推土机等高噪声设备和进出施工场地的临时道路应尽量远离声环境敏感点。②合理布局施工现场，避免在同一地点安排大量动力机械设施，避免局部声级过高。
（3）施工计划安排上应考虑如下噪声减免因素：①合理安排施工车辆行驶线路和时间，注意限速行驶、禁止高音鸣号，以减少对沿途居民的影响。对必须经居民区行驶的施工车辆，应制定合理的行驶计划，并加强与附近居民的协商与沟通。②针对施工过程中具有噪声突发、不规则、不连续、高强度等特点的施工活动，应合理安排施工工序加以缓解。
（4）施工设备管理上应采取如下措施：①施工单位应尽可能选择低噪声、先进的作业机械，选用符合《机动车辆允许噪声》(GB1495-79) 标准的施工车辆，禁止不符合国家噪声排放标准的机械设备和运输车辆进入工区，从根本上降低噪声源强。②及时修理和改进施工机械和车辆，加强文明施工，杜绝施工机械在运行过程中因维护不当而产生的其它噪声。
综上所述，在采取各项污染防治措施后，施工期噪声影响可控制在一定的范围内，施工期厂界可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 的噪声限值要求，即昼间噪声限值70dB (A)，对周边环境影响较小。
4、施工期固体废物防治措施
（1）根据本项目的施工特点，提出如下的防治管理措施：

①建筑垃圾处理实行减量化、资源化、无害化和“谁产生、谁承担处理责任” 的原则。建设单位对所有的建筑垃圾负责，同时本着减量化和资源化原则，尽可能减少建设垃圾的产生。
②建设单位应当在取得建筑垃圾运输许可证的运输单位中，选择具体的承运单位。建设单位应当确定符合本规定要求的消纳场所、资源化利用设施；未能确定的，应当向工程所在地的区绿化市容行政管理部门提出申请，由区绿化市容行政管理部门根据统筹安排原则指定。建设单位应选择具备垃圾运输许可证的运输单位，如果不能确定建筑垃圾去向，应向湾沚区绿化市容行政管理部门提出申请，由区绿化市容行政管理部门根据统筹安排原则指定。
③建设单位应当在办理工程施工许可或者拆除工程备案手续前，向工程所在地的区绿化市容行政管理部门提交建设工程渣土处置计划、运输合同、处置合同和运输费、处置费列支信息，申请核发处置证。
（2）合理设置材料堆放场、生产及生活设施场所，加强对临时占地的管理。
（3）临时占地内对适宜进行表土剥离的占地区域进行耕植土剥离，以备后期绿化覆土使用；底泥堆放点应采取地面防渗、侧面围挡等防渗措施，避免对周边土壤、地下水造成影响；同时为减少场地内土方堆置期间降雨对堆体表面的冲刷，遇降雨和大风在堆体的裸露坡面采用土工布苫盖，土工布可重复利用，另外在场地四周布置一圈填土工布，以防止水土流失。本项目土方挖填平衡后无弃土产生，全部回填。
（4）施工单位加强施工基地生活垃圾的管理，在各施工基地中设置密闭式垃圾容器,生活垃圾应当集中收集放置于垃圾容器内，并委托当地环卫部门清运，不得随意丢弃。
（5）施工基地临时生活区产生的生活垃圾应及时委托环卫部门清运处置。施工废水经处理后产生的污泥、隔油池浮油以及现场机械检修产生少量的浮油等，经收集后委托具有资质的单位外运处置。
（6）在施工结束后，对施工场地进行地表清理，清除硬化混凝土，将工地的剩余工程渣土处置干净。
综上所述，在采取各项污染防治措施后，施工期固废对周边敏感点的影响可降至最低，基本对周边环境无影响。

5、施工期生态环境保护措施
（1）各工程临时占地应合理规划，并对临时占地进行生态恢复。工程临时占地使用前挖取表层耕植土另行堆存；临时占地使用完毕，平整土地，清理地表碎石杂物等，然后及时回填表层耕植士。对临时占用未利用地，施工后应恢复原貌或进行植被绿化。
（2）施工结束后，应及时采取措施，种植植物，使植被尽快恢复，施工场地及沿线绿化工程植被恢复应尽量选择乡土物种、本地常见种或工程需要植物，避免生态入侵造成的生态问题，并尽量恢复区域植被的多样性。
（3）施工场地内的植物应及时迁移，不得随意破坏。
（4）施工期应严格控制施工车辆、机械及施工人员的活动范围，尽力缩小施工作业带宽度，以减少对地表植被的碾压，减少对陆生动物生境特别是保护动物及觅食场所的破坏。
（5）为保护工程区域内的野生动物，应加强施工人员文明施工教育，提高其生态环境和野生动物保护意识。同时严禁在施工区等区域猎鸟、捕鸟、毒鸟及捕:杀龟鳖类和蛇类等其他野生动物。
（6）工程施工监理中应包含环境及生态保护监理内容，监理人员应对施工区进行现场检查，全面监督和检查环保措施的落实情况，对不符合要求的应提出限期整改要求，将施工过程中环境影响降低至最低程度。
综上所述，在采取各项污染防治措施后，施工期对生态环境的影响可控制在一定的范围内，对周边环境的影响可降至最低，对周边生态环境影响较小。
6、施工期环境风险防范措施
（1）选用成熟可靠、质量良好的施工机械及车辆，并定期检修，防止跑冒滴漏。
（2）严格执行施工车辆场内限速。
（3）一旦发生泄漏事故，应立即将被污染的土壤挖走或用沙土吸附柴油，避免扩散。
（4）施工现场配备必要的应急消防设施，一旦发生火灾，应在保证自身安全的情况下，立即转移周围未着火的可燃物质，并采用合适的方法灭火。
（5）施工期间需制订切实有效的安全管理措施和一旦发生突发性事故的应急预案并加强演练。


	
	

	运营期生态环境保护措施
	本项目运营期无废气及废水产生。
1、运营期声环境保护措施
（1）选用振动小、噪声低的设备及配套设施。
（2）对泵站水泵采取相应的减振降噪处理，减少设备的运行噪声。
（3）加强对设备的维护和管理等，减少设备非正常运行所产生的噪声对周边环境的影响。
（4）加强对设备管理人员的技术培训，避免因管理人负操作不当、或者对某些故障的处理不当而导致设备噪声提高。
2、运营期固体废物防治措施
本项目产生的固废主要是泵站截留的大颗粒垃圾，安排工作人员定时打捞，再放入指定收集点，由环卫部门清运。

3、运营期生态环境保护措施
加强保太圩及泵站的日常管理，保护圩内水生植物的生长环境，为动物群落的恢复创造条件。

	其他
	1、环境管理

本工程施工期环境管理工作由建设单位、监理单位、施工单位共同承担，并接受生态环境保护行政主管部门监督管理。建设单位设立“工程环境管理办公室”，并安排专职环保工作人员，具体负责和具体落实从工程施工开始至工程竣工验收期间的一系列环境保护管理工作，对施工期的环境保护工作进行监督和管理，监督、协调施工单位依照承包合同条款、环境影响评价及其批复意见的内容开展工作，在工区内实施环保措施的设计、施工及运行管理。建议将环境监理纳入施工监理，一并实施。
运行期间，本工程纳入建设单位管理范围。管理单位须全面履行国家、长江流域及芜湖市地方制订的环境保护法规和政策。
2、施工期环境监测计划

本工程的环境影响主要发生在施工期，因此环境监测计划主要针对施工期声环境、环境空气和水环境，要求定点和不定点、定时和不定时抽检相结合的方式进行。施工期及运行期监测可由业主委托有相应资质的环境监测单位实施，技术要求按照《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)的规定执行，以保障监测数据的可靠性。
表5-1 项目施工期监测计划一览表
监测项目

阶段

监测地点

监测因子
监测频次

评价标准

监测历时

采样
时间

环境空气

主体工程建设阶段
在施工区布置2个移动环境空气监测点，1个布置在正在施工的场地场界处，1个布置在距离正在施工场地最近的厂界处
颗粒物、SO2、NO2
施工高峰期监测1次
上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）
2日
1日1次
声环境
主体工程建设阶段
在施工区布置2个声环境监测点，1个布置在正在施工的场地场界处，1个布置在距离正在施工场地最近的厂界处
Leq(A)
施工高峰期监测1次
《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）
2日
施工进行时段昼夜各一次
地表水

主体工程建设阶段
项目北侧青弋江

COD、SS、NH3-N、石油类

施工高峰期监测1次

《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)
2日
1日1次
生产废水

施工期

施工废水处理设施的尾水排口处
pH、CODcr、SS、阴离子表面活性剂、石油类
每季度监测1期
《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)
2日
1日1次
3、运营期环境监测计划

本项目运营后需对泵站边界噪声进行定期监测。
表5-2 项目运营期监测计划一览表
监测项目

阶段

监测地点

监测因子
监测频次

评价标准

监测历时

采样
时间

声环境

运行期
泵站边界
Leq(A)
每年1次
《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)
2日
昼夜各一次



	环保投资
	本项目总投资9350.18万元，项目本身为环保工程，则环保投资为9350.18万元，占100%。


六、生态环境保护措施监督检查清单
	                     内容
要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	1、工程临时占地使用前挖取表层耕植土另行堆存；
2、临时占用未利用地，施工后应恢复原貌或进行植被绿化；
3、施工结束后，使植被尽快恢复，尽量选择乡土物种和本地常见种，避免生态入侵造成的生态问题，恢复区域植被的多样性；
4、施工场地内的植被应及时迁移，不得随意砍伐；
5、施工期严格控制施工车辆、机械及施工人员的活动范围，减少对陆生动物生境的破坏；
6、加强施工人员文明施工教育，严禁在施工区等区域猎鸟、捕鸟、毒鸟及捕杀龟鳖类和蛇类等其他野生动物
	工程现场无渣土堆放；临时占地恢复至原状，进行植被恢复或绿化


	/
	/

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	1、施工区内设置生产废水处理设施，各类施工生产废水经收集后进行集中处理；

2、施工人员生活废水依托租赁居民区化粪池处理后农用，不外排；

3、散料堆场四周可用砖块砌出高50cm的挡墙；

4、加强对隔油浮油的外运处理，不得随意丢弃；

5、施工区域内不得设置施工机械的专门维修点
	相关地表水环境保护措施落实，对周边地表水环境未造成明显不利影响


	/
	/

	地下水及土壤环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	1、施工期间，夜间禁止施工。

2、在施工场界设置移动式隔声屏用于隔声降噪；

3、易产生噪声的作业设备，设置在施工现场中远离周边居民区的位置；

4、对于挖掘机、推土机等高噪声设备应尽量远离声环境敏感点；

5、合理布局施工现场，避免在同一地点安排大量动力机械设施；

6、合理安排施工车辆行驶线路和时间，注意限速行驶、禁止高音鸣号；

7、施工单位应尽可能选择低噪声、先进的作业机械；

8、及时修理和改进施工机械和车辆，杜绝施工机械因维护不当而产生的其它噪声


	相关施工期声环境保护措施落实，施工场界噪声达标
	1、选用振动小、噪声低的设备及配套设施；
2、对泵站水泵采取相应的减振降噪处理，减少设备的运行噪声；
3、加强对设备的维护和管理等，减少设备非正常运行所产生的噪声对周边环境的影响；
4、加强对设备管理人员的技术培训，避免因管理人负操作不当、或者对某些故障的处理不当而导致设备噪声提高

	相关运营期声环境保护措施落实，泵站边界噪声达标



	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	1、施工工地及混凝土拌合站周围应当设置连续、密闭的围挡，围挡高度不得低于1.8 m。施工期间，建筑结构脚手架外侧设置密目式安全立网；

2、施工工地内生活区、办公区、作业区加工场、材料堆场地面、车行道路应当进行硬化等防尘处理；

3、气象预报风力达到5 级以上的天气，不得进行土方挖填和转运、爆破、房屋或者其他建（构）筑物拆除等作业；

4、建筑垃圾等无法在48 小时内清运完毕的，应当在施工工地内设置临时堆放场；临时堆放场应当采取围挡、遮盖等防尘措施；

5、运输车辆应当在除泥、冲洗干净后方可驶出作业场所，不得使用空气压缩机产生扬尘污染的设备清理车辆、设备和物料的尘埃；有条件的，可以设置冲洗槽、排水沟、沉淀池等设施；

6、在进行产生大量泥浆的施工作业时，应当设置相应的泥浆池、泥浆沟，确保泥浆不外溢，废浆应当密闭运输；

7、按照规定使用散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆；确需在施工现场搅拌混凝土和砂浆的，应当按照相关规定执行并履行备案手续；

8、堆放水泥或者其他易飞扬的细颗粒建筑材料，应当密闭存放或者采取覆盖等措施；

9、建（构）筑物内施工材料及垃圾清运，应当采用容器或者管道运输，禁止凌空抛撒；

10、施工单位应加强设备维护，选用合格的燃油；

11、淤泥运至附近水塘及洼地，干化后用作绿地表土，运输过程中车辆要进行密封处理
	相关施工期大气污染防治措施落实，对周边大气环境未造成明显扬尘污染


	/
	/

	固体废物
	1、建设单位尽可能减少建设垃圾的产生；

2、建设单位在招标或发包时明确建筑垃圾的具体要求和措施；
3、建设单位应当在取得建筑垃圾运输许可证的运输单位中，选择具体的承运单位；

4、合理设置材料堆放场、生产及生活设施场所；

5、对耕植土进行剥离，以备后期绿化覆土使用；

6、生活垃圾应当集中收集放置于垃圾容器内，并委托当地环卫部门清运；

7、污水处理设施产生的污泥和浮油应委托有资质单位处理；

8、在施工结束后，对施工场地进行地表清理，清除硬化混凝土，将工地的剩余工程渣土处置干净
	相关施工期固体废物处置措施落实，固体废物处置率达100%

	泵站截留的大颗粒垃圾，安排工作人员定时打捞，再放入指定收集点，由环卫部门清运
	相关运营期固体废物处置措施落实，固体废物处置率达100%


	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	1、选用成熟可靠、质量良好的施工机械及车辆，并定期检修，防止跑冒滴漏；

2、严格执行施工车辆场内限速；

3、一旦发生泄漏事故，应立即将被污染的土壤挖走或用沙土吸附柴油，避免扩散；

4、施工现场配备必要的应急消防设施，一旦发生火灾，应在保证自身安全的情况下，立即转移周围未着火的可燃物质，并采用合适的方法灭火；

5、施工期间需制订切实有效的安全管理措施和一旦发生突发性事故的应急预案并加强演练
	施工期环境风险防范措施落实，未发生环境风险事故
	/
	/

	环境监测
	1、施工厂界处环境空气质量监测；

2、施工厂界处声环境质量监测；

3、项目北侧青弋江地表水环境质量监测；

4、施工废水处理设施的尾水排口处生产废水监测
	1、施工厂界处环境空气质量达标；

2、施工厂界处声环境质量达标；

3、项目北侧青弋江地表水环境质量达标；

4、施工废水处理设施的尾水排口处生产废水水质达标
	泵站边界噪声监测


	泵站边界声环境质量达标

	其他
	/
	/
	/
	/


七、结论
	芜湖市湾沚区荆山河保太圩上段河道治理工程属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类建设项目。项目建成后将保障圩内人民生命财产及粮食生产安全，促进区域社会经济和环境可持续健康发展，全面提升抗御自然灾害的水平，为新时代城乡经济建设和地方特色旅游发展融入长三角一体化高质量发展提供良好的水利基础设施保障。项目建设符合当地城市总体规划、流域整体规划以及当地发展规划，项目选址、布局合理。该项目在建设过程中，应严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行建设项目应认真贯彻落实“三同时”措施，将各项环保措施落实到位。只要严格落实本环境影响报告表提出的环保措施，从环境保护的角度来看，本项目的建设是可行的。


	预审意见：
                                                                   公章
经办人：                                      年    月    日

	下一级环境保护行政主管部门审查意见：
                                                   公章
经办人：                                      年    月    日

审批意见：
                                                   公章
经办人：                                      年    月    日



附件:
附件1  委托书

附件2  危废承诺

附件3  真实性承诺

附件4  关于湾沚区荆山河保太圩上段河道治理工程初步设计报告的批复
附件5  全本公示证明
附件6  项目法人证明
附图:
附图1  项目地理位置图

附图2  项目所在流域水系图

附图3  项目平面布置图













堤防工程





1200m





600m





























泵站工程





项目地





项目地
































PAGE  

